## Lotes
Lote | Item | Código BBM | Código Próprio | Descrição Produto | Descrição Técnica Produto | Quantidade | Descrição unidade | Unidade | Preço de Referência | Valor Total | Observação | ICMS / IPI | ICMS / IPI - Destino (UF) | Alíquota ICMS % | Tipo ICMS | Exigir Marca do Produto | Anexar Arquivos Técnicos | Divulgar Preço de Referência | Quantidade de Casas Decimais | Variação Mínima | Participação do Licitante
1 | 1 | 0 | 282021001 | ALÇA PARA CABO 4AWG | ALÇA PARA CABO 4AWG | 100 | Unidade-Un | 5 | 4.17 | 417 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
2 | 1 | 0 | 282021002 | ALÇA PARA CABO 2AWG | ALÇA PARA CABO 2AWG | 100 | Unidade-Un | 5 | 6.25 | 625 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
3 | 1 | 0 | 282021003 | ALÇA PARA CABO 1/0AWG | ALÇA PARA CABO 1/0AWG | 100 | Unidade-Un | 5 | 10.21 | 1021 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
4 | 1 | 0 | 282021004 | ALÇA PARA CABO MULT 10MM | ALÇA PARA CABO MULT 10MM | 100 | Unidade-Un | 5 | 1.85 | 185 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
5 | 1 | 0 | 282021005 | ALÇA PARA CABO MULT 16MM | ALÇA PARA CABO MULT 16MM | 100 | Unidade-Un | 5 | 1.98 | 198 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
6 | 1 | 0 | 282021006 | ALÇA PARA CABO MULT 25MM | ALÇA PARA CABO MULT 25MM | 100 | Unidade-Un | 5 | 2.6 | 260 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
7 | 1 | 0 | 282021007 | BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO | BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO | 600 | Unidade-Un | 5 | 14.58 | 8748 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
8 | 1 | 0 | 282021008 | BOCAL DE LOUÇA E-27: COM RABICHO | BOCAL DE LOUÇA E-27: COM RABICHO | 200 | Unidade-Un | 5 | 3.12 | 624 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
9 | 1 | 0 | 282021009 | BOCAL DE LOUÇA E-27: COM FURO CENTRAL. | BOCAL DE LOUÇA E-27: COM FURO CENTRAL. | 300 | Unidade-Un | 5 | 3.23 | 969 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
10 | 1 | 0 | 282021010 | BOCAL DE LOUÇA E-40: COM DOIS FURO. | BOCAL DE LOUÇA E-40: COM DOIS FURO. | 200 | Unidade-Un | 5 | 8.33 | 1666 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
11 | 1 | 0 | 282021011 | BOCAL TIPO PLAFON E-27 | BOCAL TIPO PLAFON E-27 | 300 | Unidade-Un | 5 | 6.25 | 1875 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
12 | 1 | 0 | 282021012 | BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO, GALVANIZADO A FOGO COM SAPATA, CURVO, COMPRIMENTO DE 2.000MM, DIÂMETRO DO TUBO DE 48MM. | BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO, GALVANIZADO A FOGO COM SAPATA, CURVO, COMPRIMENTO DE 2.000MM, DIÂMETRO DO TUBO DE 48MM. | 50 | Unidade-Un | 5 | 229.23 | 11461.5 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
13 | 1 | 0 | 282021013 | BRAÇO RETO PARA LUMINÁRIA: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO, GALVANIZADO A FOGO COM SAPATA, COMPRIMENTO DE 1.000MM, DIÂMETRO DO TUBO DE 25,4MM. | BRAÇO RETO PARA LUMINÁRIA: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO, GALVANIZADO A FOGO COM SAPATA, COMPRIMENTO DE 1.000MM, DIÂMETRO DO TUBO DE 25,4MM. | 1000 | Unidade-Un | 5 | 36.46 | 36460 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
14 | 1 | 0 | 282021014 | CABO ALUMÍNIO 4 AWG: FEITO EM ALUMÍNIO TRATADO E TREFILADO DE ALTA RESISTÊNCIA ELÉTRICA COM 7 PERNAS PARA MELHORCONDUÇÃO ELÉTRICA E TENSÃO DE TRAÇÃO. | CABO ALUMÍNIO 4 AWG: FEITO EM ALUMÍNIO TRATADO E TREFILADO DE ALTA RESISTÊNCIA ELÉTRICA COM 7 PERNAS PARA MELHORCONDUÇÃO ELÉTRICA E TENSÃO DE TRAÇÃO. | 250 | Quilograma-Kg | 3 | 50.01 | 12502.5 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
15 | 1 | 0 | 282021015 | CABO DUPLAST 2x1, 50MM: DOIS CONDUTORES DE COBRE SÓLIDO, TÊMPERA MOLE, ISOLAÇÃO EM PVC E COBERTURA DE PLÁSTICO PVC. | CABO DUPLAST 2x1, 50MM: DOIS CONDUTORES DE COBRE SÓLIDO, TÊMPERA MOLE, ISOLAÇÃO EM PVC E COBERTURA DE PLÁSTICO PVC. | 500 | Metro-M | 2 | 4.82 | 2410 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
16 | 1 | 0 | 282021016 | CABO DUPLAST 2x2, 50MM: DOIS CONDUTORES DE COBRE SÓLIDO, TÊMPERA MOLE, ISOLAÇÃO EM PVC E COBERTURA DE PLÁSTICO PVC. | CABO DUPLAST 2x2, 50MM: DOIS CONDUTORES DE COBRE SÓLIDO, TÊMPERA MOLE, ISOLAÇÃO EM PVC E COBERTURA DE PLÁSTICO PVC. | 300 | Metro-M | 2 | 7.47 | 2241 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
17 | 1 | 0 | 282021017 | CABO ISOLADO DE 10MM: PADRÃO ABNT - CABO DE COBRE 750V COM REGISTRO NO INMETRO. (PEÇA COM 100 METROS). | CABO ISOLADO DE 10MM: PADRÃO ABNT - CABO DE COBRE 750V COM REGISTRO NO INMETRO. (PEÇA COM 100 METROS). | 200 | Metro-M | 2 | 12.29 | 2458 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
18 | 1 | 0 | 282021018 | CABO ISOLADO DE 16MM: PADRÃO ABNT - CABO DE COBRE 1.000V COM REGISTRO NO INMETRO. (PEÇA COM 100 METROS). | CABO ISOLADO DE 16MM: PADRÃO ABNT - CABO DE COBRE 1.000V COM REGISTRO NO INMETRO. (PEÇA COM 100 METROS). | 100 | Metro-M | 2 | 19.06 | 1906 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
19 | 1 | 0 | 282021019 | CABO ISOLADO DE 1,5MM: PADRÃO ABNT - CABO DE COBRE 750V COM REGISTRO NO INMETRO. | CABO ISOLADO DE 1,5MM: PADRÃO ABNT - CABO DE COBRE 750V COM REGISTRO NO INMETRO. | 2000 | Metro-M | 2 | 1.87 | 3740 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
20 | 1 | 0 | 282021020 | CABO ISOLADO DE 2,5MM: PADRÃO ABNT - CABO DE COBRE 750V COM REGISTRO NO INMETRO. | CABO ISOLADO DE 2,5MM: PADRÃO ABNT - CABO DE COBRE 750V COM REGISTRO NO INMETRO. | 2000 | Metro-M | 2 | 2.92 | 5840 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
21 | 1 | 0 | 282021021 | CABO ISOLADO DE 4,0MM: PADRÃO ABNT - CABO DE COBRE750V COM REGISTRO NO INMETRO. (PEÇA COM 100 METROS). | CABO ISOLADO DE 4,0MM: PADRÃO ABNT - CABO DE COBRE750V COM REGISTRO NO INMETRO. (PEÇA COM 100 METROS). | 1000 | Metro-M | 2 | 4.58 | 4580 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
22 | 1 | 0 | 282021022 | CABO ISOLADO DE 6,0MM: PADRÃO ABNT - CABO DE COBRE 750V COM REGISTRO NO INMETRO. (PEÇA COM 100 METROS). | CABO ISOLADO DE 6,0MM: PADRÃO ABNT - CABO DE COBRE 750V COM REGISTRO NO INMETRO. (PEÇA COM 100 METROS). | 500 | Metro-M | 2 | 6.67 | 3335 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
23 | 1 | 0 | 282021023 | CABO ISOLADO DE 25,0MM: PADRÃO ABNT - CABO DE COBRE 750V COM REGISTRO NO INMETRO. (PEÇA COM 100 METROS). | CABO ISOLADO DE 25,0MM: PADRÃO ABNT - CABO DE COBRE 750V COM REGISTRO NO INMETRO. (PEÇA COM 100 METROS). | 200 | Metro-M | 2 | 36.09 | 7218 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
24 | 1 | 0 | 282021024 | CABO MULT-PLEXADO EM ALUMÍNIO DE 10MM: CABO EM ALUMÍNIO COM TEOR DE ALTA PUREZA E ISOLAMENTO EM XLPE, COM 1F + 1N SENDO 1 CONDUTOR ISOLADO E COLORIDO E O NEUTRO NU. | CABO MULT-PLEXADO EM ALUMÍNIO DE 10MM: CABO EM ALUMÍNIO COM TEOR DE ALTA PUREZA E ISOLAMENTO EM XLPE, COM 1F + 1N SENDO 1 CONDUTOR ISOLADO E COLORIDO E O NEUTRO NU. | 1000 | Metro-M | 2 | 3.85 | 3850 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
25 | 1 | 0 | 282021025 | CABO MULT-PLEXADO EM ALUMÍNIO DE 16MM: CABO EM ALUMÍNIO COM TEOR DE ALTA PUREZA E ISOLAMENTO EM XLPE, COM 1F + 1N SENDO 1 CONDUTOR ISOLADO E COLORIDO E O NEUTRO NU. | CABO MULT-PLEXADO EM ALUMÍNIO DE 16MM: CABO EM ALUMÍNIO COM TEOR DE ALTA PUREZA E ISOLAMENTO EM XLPE, COM 1F + 1N SENDO 1 CONDUTOR ISOLADO E COLORIDO E O NEUTRO NU. | 300 | Metro-M | 2 | 6.21 | 1863 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
26 | 1 | 0 | 282021026 | CABO MULT-PLEXADO EM ALUMÍNIO DE 16MM: CABO EM ALUMÍNIO COM TEOR DE ALTA PUREZA E ISOLAMENTO EM XLPE, COM 3F + 1N SENDO 3 CONDUTORES ISOLADOS E COLORIDOS E O NEUTRO NU. | CABO MULT-PLEXADO EM ALUMÍNIO DE 16MM: CABO EM ALUMÍNIO COM TEOR DE ALTA PUREZA E ISOLAMENTO EM XLPE, COM 3F + 1N SENDO 3 CONDUTORES ISOLADOS E COLORIDOS E O NEUTRO NU. | 500 | Metro-M | 2 | 13.35 | 6675 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
27 | 1 | 0 | 282021027 | CABO MULT-PLEXADO EM ALUMÍNIO DE 25MM: CABO EM ALUMÍNIO COM TEOR DE ALTA PUREZA E ISOLAMENTO EM XLPE, COM 1F + 1N SENDO 1 CONDUTOR ISOLADO E COLORIDO E O NEUTRO NU. | CABO MULT-PLEXADO EM ALUMÍNIO DE 25MM: CABO EM ALUMÍNIO COM TEOR DE ALTA PUREZA E ISOLAMENTO EM XLPE, COM 1F + 1N SENDO 1 CONDUTOR ISOLADO E COLORIDO E O NEUTRO NU. | 500 | Metro-M | 2 | 9.44 | 4720 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
28 | 1 | 0 | 282021028 | CABO MULT-PLEXADO EM ALUMÍNIO DE 25MM: CABO EM ALUMÍNIO COM TEOR DE ALTA PUREZA E ISOLAMENTO EM XLPE, COM 3F + 1N SENDO 3 CONDUTORES ISOLADOS E COLORIDOS E O NEUTRO NU. | CABO MULT-PLEXADO EM ALUMÍNIO DE 25MM: CABO EM ALUMÍNIO COM TEOR DE ALTA PUREZA E ISOLAMENTO EM XLPE, COM 3F + 1N SENDO 3 CONDUTORES ISOLADOS E COLORIDOS E O NEUTRO NU. | 500 | Metro-M | 2 | 20.52 | 10260 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
29 | 1 | 0 | 282021029 | CABO MULT-PLEXADO EM ALUMÍNIO DE 35MM: CABO EM ALUMÍNIO COM TEOR DE ALTA PUREZA E ISOLAMENTO EM XLPE, COM 3F + 1N SENDO 3 CONDUTORES ISOLADOS E COLORIDOS E O NEUTRO NU. | CABO MULT-PLEXADO EM ALUMÍNIO DE 35MM: CABO EM ALUMÍNIO COM TEOR DE ALTA PUREZA E ISOLAMENTO EM XLPE, COM 3F + 1N SENDO 3 CONDUTORES ISOLADOS E COLORIDOS E O NEUTRO NU. | 500 | Metro-M | 2 | 27.18 | 13590 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
30 | 1 | 0 | 282021030 | CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2x60A: CAIXA EM PVC COM INSPEÇÃO FRONATAL (JANELA), DESLIGAMENTO POR DISJUNTOR, RELÉ FOTOELÉTRICO NA 200V. | CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2x60A: CAIXA EM PVC COM INSPEÇÃO FRONATAL (JANELA), DESLIGAMENTO POR DISJUNTOR, RELÉ FOTOELÉTRICO NA 200V. | 20 | Unidade-Un | 5 | 559.54 | 11190.8 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
31 | 1 | 0 | 282021031 | CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2x30A: CAIXA EM PVC COM INSPEÇÃO FRONATAL (JANELA), DESLIGAMENTO POR DISJUNTOR, RELÉ FOTOELÉTRICO NA 200V. | CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2x30A: CAIXA EM PVC COM INSPEÇÃO FRONATAL (JANELA), DESLIGAMENTO POR DISJUNTOR, RELÉ FOTOELÉTRICO NA 200V. | 10 | Unidade-Un | 5 | 305.29 | 3052.9 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
32 | 1 | 0 | 282021032 | CONECTOR AMPACT TIPO I: CONECTOR COM CUNHA DE TRAVAMENTO PARA ILUMINAÇÃO TIPO I - CINZA. | CONECTOR AMPACT TIPO I: CONECTOR COM CUNHA DE TRAVAMENTO PARA ILUMINAÇÃO TIPO I - CINZA. | 200 | Unidade-Un | 5 | 13.68 | 2736 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
33 | 1 | 0 | 282021033 | CONECTOR AMPACT TIPO I: CONECTOR COM CUNHA DE TRAVAMENTO PARA ILUMINAÇÃO TIPO II - CINZA. | CONECTOR AMPACT TIPO I: CONECTOR COM CUNHA DE TRAVAMENTO PARA ILUMINAÇÃO TIPO II - CINZA. | 500 | Unidade-Un | 5 | 8.54 | 4270 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
34 | 1 | 0 | 282021034 | CONECTOR AMPACT TIPO I: CONECTOR COM CUNHA DE TRAVAMENTO PARA ILUMINAÇÃO TIPO III - CINZA. | CONECTOR AMPACT TIPO I: CONECTOR COM CUNHA DE TRAVAMENTO PARA ILUMINAÇÃO TIPO III - CINZA. | 200 | Unidade-Un | 5 | 5.21 | 1042 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
35 | 1 | 0 | 282021035 | CONECTOR DE ATERRAMENTO GUT: CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO GUT 1066 PARA CABO DE 35MM. | CONECTOR DE ATERRAMENTO GUT: CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO GUT 1066 PARA CABO DE 35MM. | 30 | Unidade-Un | 5 | 18.23 | 546.9 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
36 | 1 | 0 | 282021036 | CONECTOR PERFURANTE: CONECTOR PERFURANTE DE 10-95MM/ 1,5-10MM, ISOLADO COM PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO. | CONECTOR PERFURANTE: CONECTOR PERFURANTE DE 10-95MM/ 1,5-10MM, ISOLADO COM PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO. | 500 | Unidade-Un | 5 | 8.13 | 4065 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
37 | 1 | 0 | 282021037 | CONECTOR PERFURANTE: CONECTOR PERFURANTE DE 35-95MM/ 16-35MM, ISOLADO COM PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO. | CONECTOR PERFURANTE: CONECTOR PERFURANTE DE 35-95MM/ 16-35MM, ISOLADO COM PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO. | 100 | Unidade-Un | 5 | 13.54 | 1354 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
38 | 1 | 0 | 282021038 | CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES 10A | CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES 10A | 100 | Unidade-Un | 5 | 7.45 | 745 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
39 | 1 | 0 | 282021039 | CONJUNTO INTERRUPTOR DUPLO 10A | CONJUNTO INTERRUPTOR DUPLO 10A | 100 | Unidade-Un | 5 | 15.05 | 1505 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
40 | 1 | 0 | 282021040 | CONJUNTO INTERRUPTOR TRIPLO 10A | CONJUNTO INTERRUPTOR TRIPLO 10A | 100 | Unidade-Un | 5 | 24.47 | 2447 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
41 | 1 | 0 | 282021041 | CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA 10A | CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA 10A | 100 | Unidade-Un | 5 | 17.51 | 1751 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
42 | 1 | 0 | 282021042 | CONJUNTO INTERRUPTOR DUPLO COM TOMADA 10A | CONJUNTO INTERRUPTOR DUPLO COM TOMADA 10A | 100 | Unidade-Un | 5 | 27.05 | 2705 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
43 | 1 | 0 | 282021043 | CONJUNTO TOMADA SIMPLES 10A | CONJUNTO TOMADA SIMPLES 10A | 50 | Unidade-Un | 5 | 9.27 | 463.5 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
44 | 1 | 0 | 282021044 | CONJUNTO TOMADA SIMPLES 20A | CONJUNTO TOMADA SIMPLES 20A | 50 | Unidade-Un | 5 | 10.78 | 539 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
45 | 1 | 0 | 282021045 | CONJUNTO TOMADA DUPLA 10A | CONJUNTO TOMADA DUPLA 10A | 100 | Unidade-Un | 5 | 20.31 | 2031 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
46 | 1 | 0 | 282021046 | CORDÃO TORCIDO 2x1, 50MM: DOIS CONDUTORES DE COBRE SÓLIDO, TÊMPERA MOLE, ISOLAÇÃO EM PVC 600V. | CORDÃO TORCIDO 2x1, 50MM: DOIS CONDUTORES DE COBRE SÓLIDO, TÊMPERA MOLE, ISOLAÇÃO EM PVC 600V. | 1000 | Metro-M | 2 | 4.69 | 4690 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
47 | 1 | 0 | 282021047 | CORDÃO TORCIDO 2x2, 5MM: DOIS CONDUTORES DE COBRE SÓLIDO, TÊMPERA MOLE, ISOLAÇÃO EM PVC 600V. | CORDÃO TORCIDO 2x2, 5MM: DOIS CONDUTORES DE COBRE SÓLIDO, TÊMPERA MOLE, ISOLAÇÃO EM PVC 600V. | 1000 | Metro-M | 2 | 6.98 | 6980 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
48 | 1 | 0 | 282021048 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DE 10A DIN | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DE 10A DIN | 30 | Unidade-Un | 5 | 8.91 | 267.3 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
49 | 1 | 0 | 282021049 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DE 16A DIN | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DE 16A DIN | 30 | Unidade-Un | 5 | 8.91 | 267.3 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
50 | 1 | 0 | 282021050 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DE 20A DIN | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DE 20A DIN | 30 | Unidade-Un | 5 | 8.91 | 267.3 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
51 | 1 | 0 | 282021051 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DE 25A DIN | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DE 25A DIN | 30 | Unidade-Un | 5 | 8.91 | 267.3 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
52 | 1 | 0 | 282021052 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DE 32A DIN | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DE 32A DIN | 30 | Unidade-Un | 5 | 8.91 | 267.3 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
53 | 1 | 0 | 282021053 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 32A DIN | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 32A DIN | 20 | Unidade-Un | 5 | 70.12 | 1402.4 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
54 | 1 | 0 | 282021054 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 40A DIN | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 40A DIN | 20 | Unidade-Un | 5 | 70.12 | 1402.4 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
55 | 1 | 0 | 282021055 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 50A DIN | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 50A DIN | 20 | Unidade-Un | 5 | 70.12 | 1402.4 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
56 | 1 | 0 | 282021056 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 63A DIN | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 63A DIN | 20 | Unidade-Un | 5 | 96.9 | 1938 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
57 | 1 | 0 | 282021057 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 100A DIN | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 100A DIN | 10 | Unidade-Un | 5 | 247.99 | 2479.9 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
58 | 1 | 0 | 282021058 | FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO: FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO DE 19MM x 10M, ANTICHAMA, PROTEÇÃO CONTRA AÇÃO DE INTEMPERIAS. | FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO: FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO DE 19MM x 10M, ANTICHAMA, PROTEÇÃO CONTRA AÇÃO DE INTEMPERIAS. | 20 | Unidade-Un | 5 | 31.25 | 625 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
59 | 1 | 0 | 282021059 | FITA ISOLANTE PVC: DEL19MM x 20M, ANTI-CHAMA, PROTEÇÃO CONTRA AÇÃO DE INTEMPERIAS. | FITA ISOLANTE PVC: DEL19MM x 20M, ANTI-CHAMA, PROTEÇÃO CONTRA AÇÃO DE INTEMPERIAS. | 100 | Unidade-Un | 5 | 6.98 | 698 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
60 | 1 | 0 | 282021060 | GPH: GRAMPO PARALELO UNIVERSAL EM LIGA DE ALUMÍNIO TRATDO E PARAFUSO PARA APERTO. | GPH: GRAMPO PARALELO UNIVERSAL EM LIGA DE ALUMÍNIO TRATDO E PARAFUSO PARA APERTO. | 50 | Unidade-Un | 5 | 7.81 | 390.5 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
61 | 1 | 0 | 282021061 | GPU: GRAMPO PARALELO UNIVERSAL EM LIGA DE ALUMÍNIO TRATDO E PARAFUSO PARA APERTO. | GPU: GRAMPO PARALELO UNIVERSAL EM LIGA DE ALUMÍNIO TRATDO E PARAFUSO PARA APERTO. | 200 | Unidade-Un | 5 | 4.69 | 938 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
62 | 1 | 0 | 282021062 | HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA: HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA DE 5/8x2400mm, BAIXA CAMADA COM CONECTOR REFORÇADO TIPO ANEL. | HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA: HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA DE 5/8x2400mm, BAIXA CAMADA COM CONECTOR REFORÇADO TIPO ANEL. | 20 | Unidade-Un | 5 | 58.21 | 1164.2 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
63 | 1 | 0 | 282021063 | HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA: HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA DE 5/8x1500mm, BAIXA CAMADA COM CONECTOR REFORÇADO TIPO ANEL. | HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA: HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA DE 5/8x1500mm, BAIXA CAMADA COM CONECTOR REFORÇADO TIPO ANEL. | 20 | Unidade-Un | 5 | 44.27 | 885.4 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
64 | 1 | 0 | 282021064 | ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA DE 72x72MM: ISOLAÇÃO PORCELANADA PARA 750V, COM MARROM. | ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA DE 72x72MM: ISOLAÇÃO PORCELANADA PARA 750V, COM MARROM. | 100 | Unidade-Un | 5 | 5.73 | 573 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
65 | 1 | 0 | 282021065 | LAMPADA LED T8 9,9W | LAMPADA LED T8 9,9W | 100 | Unidade-Un | 5 | 21.15 | 2115 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
66 | 1 | 0 | 282021066 | LAMPADA LED T8 20W | LAMPADA LED T8 20W | 200 | Unidade-Un | 5 | 25 | 5000 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
67 | 1 | 0 | 282021067 | LAMPADA LED 12W | LAMPADA LED 12W | 200 | Unidade-Un | 5 | 12.5 | 2500 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
68 | 1 | 0 | 282021068 | LAMPADA LED 15W | LAMPADA LED 15W | 800 | Unidade-Un | 5 | 18.75 | 15000 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
69 | 1 | 0 | 282021069 | LAMPADA LED 20W | LAMPADA LED 20W | 500 | Unidade-Un | 5 | 26.05 | 13025 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
70 | 1 | 0 | 282021070 | LAMPADA LED 30W | LAMPADA LED 30W | 300 | Unidade-Un | 5 | 36.46 | 10938 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
71 | 1 | 0 | 282021071 | LAMPADA LED 40W | LAMPADA LED 40W | 200 | Unidade-Un | 5 | 57.3 | 11460 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
72 | 1 | 0 | 282021072 | LAMPADA LED 50W | LAMPADA LED 50W | 150 | Unidade-Un | 5 | 68.77 | 10315.5 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
73 | 1 | 0 | 282021073 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W: FORMATO TUBULAR, FLUXO LUMINOSO > 28.000LM; EFICIÊNCIA LUMINOSA > 112 LM/SELO PROCEL, COM NO MÍNIMO DE 24.000 HORAS DE VIDA ÚTIL. | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W: FORMATO TUBULAR, FLUXO LUMINOSO > 28.000LM; EFICIÊNCIA LUMINOSA > 112 LM/SELO PROCEL, COM NO MÍNIMO DE 24.000 HORAS DE VIDA ÚTIL. | 100 | Unidade-Un | 5 | 56.26 | 5626 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
74 | 1 | 0 | 282021074 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 70W: FORMATO TUBULAR, FLUXO LUMINOSO > 5.600LM; EFICIÊNCIA LUMINOSA > 80 LM/W PROCEL, COM NO MÍNIMO DE 24.000 HORAS DE VIDA ÚTIL. | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 70W: FORMATO TUBULAR, FLUXO LUMINOSO > 5.600LM; EFICIÊNCIA LUMINOSA > 80 LM/W PROCEL, COM NO MÍNIMO DE 24.000 HORAS DE VIDA ÚTIL. | 1500 | Unidade-Un | 5 | 28.65 | 42975 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
75 | 1 | 0 | 282021075 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W: FORMATO TUBULAR, FLUXO LUMINOSO > 35.000LM; EFICIÊNCIA LUMINOSA > 70 LM/SELO PROCEL, COM NO MÍNIMO DE 28.000 HORAS DE VIDA ÚTIL. | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W: FORMATO TUBULAR, FLUXO LUMINOSO > 35.000LM; EFICIÊNCIA LUMINOSA > 70 LM/SELO PROCEL, COM NO MÍNIMO DE 28.000 HORAS DE VIDA ÚTIL. | 50 | Unidade-Un | 5 | 52.99 | 2649.5 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
76 | 1 | 0 | 282021076 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W: FORMATO TUBULAR, FLUXO LUMINOSO > 32.000LM; EFICIÊNCIA LUMINOSA > 90 LM/SELO PROCEL, COM NO MÍNIMO DE 20.000 HORAS DE VIDA ÚTIL. | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W: FORMATO TUBULAR, FLUXO LUMINOSO > 32.000LM; EFICIÊNCIA LUMINOSA > 90 LM/SELO PROCEL, COM NO MÍNIMO DE 20.000 HORAS DE VIDA ÚTIL. | 40 | Unidade-Un | 5 | 71.89 | 2875.6 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
77 | 1 | 0 | 282021077 | LUMINÁRIAS PARA LÂMPADAS DE VAPOR DE SÓDIO/ MERCÚRIO DE 70W A 160W: COM CORPO DE ALUMÍNIO ESTAMPADO ABERTA. PORTA LÂMPADA DE PORCELANA, ROSCA E-27 OU ROSCA E-40. COM EMCAIXE PARA BRAÇO DE 25,4MM EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE UM PARAFUSO COM ROSCA PEÇA. | LUMINÁRIAS PARA LÂMPADAS DE VAPOR DE SÓDIO/ MERCÚRIO DE 70W A 160W: COM CORPO DE ALUMÍNIO ESTAMPADO ABERTA. PORTA LÂMPADA DE PORCELANA, ROSCA E-27 OU ROSCA E-40. COM EMCAIXE PARA BRAÇO DE 25,4MM EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE UM PARAFUSO COM ROSCA PEÇA. | 800 | Unidade-Un | 5 | 38.55 | 30840 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
78 | 1 | 0 | 282021078 | LUMINÁRIAS PARA LÂMPADAS DE VAPOR DE SÓDIO/ MERCÚRIO DE 250W A 400W: COM CORPO DE ALUMÍNIO ESTAMPADO ABERTA. PORTA LÂMPADA DE PORCELANA, ROSCA E-40. | LUMINÁRIAS PARA LÂMPADAS DE VAPOR DE SÓDIO/ MERCÚRIO DE 250W A 400W: COM CORPO DE ALUMÍNIO ESTAMPADO ABERTA. PORTA LÂMPADA DE PORCELANA, ROSCA E-40. | 100 | Unidade-Un | 5 | 67.73 | 6773 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
79 | 1 | 0 | 282021079 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W | LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W | 30 | Unidade-Un | 5 | 403.24 | 12097.2 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
80 | 1 | 0 | 282021080 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W | LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W | 30 | Unidade-Un | 5 | 771.05 | 23131.5 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
81 | 1 | 0 | 282021081 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W | LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W | 30 | Unidade-Un | 5 | 975.28 | 29258.4 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
82 | 1 | 0 | 282021082 | LUMINÁRIA SLIM LED 6500K 36W | LUMINÁRIA SLIM LED 6500K 36W | 300 | Unidade-Un | 5 | 51.05 | 15315 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
83 | 1 | 0 | 282021083 | LUMINÁRIA SLIM LED 6500K 18W | LUMINÁRIA SLIM LED 6500K 18W | 100 | Unidade-Un | 5 | 28.13 | 2813 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
84 | 1 | 0 | 282021084 | PARAFUSO MÁQUINA 16x200MM, ROSCA TOTAL: GALVANIZADO A FOGO COM PORCA QUADRADA M-16. | PARAFUSO MÁQUINA 16x200MM, ROSCA TOTAL: GALVANIZADO A FOGO COM PORCA QUADRADA M-16. | 300 | Unidade-Un | 5 | 13.54 | 4062 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
85 | 1 | 0 | 282021085 | PARAFUSO MÁQUINA 16x250MM, ROSCA TOTAL: GALVANIZADO A FOGO COM PORCA QUADRADA M-16. | PARAFUSO MÁQUINA 16x250MM, ROSCA TOTAL: GALVANIZADO A FOGO COM PORCA QUADRADA M-16. | 300 | Unidade-Un | 5 | 15.63 | 4689 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
86 | 1 | 0 | 282021086 | PARAFUSO MÁQUINA 16x300MM, ROSCA TOTAL: GALVANIZADO A FOGO COM PORCA QUADRADA M-16. | PARAFUSO MÁQUINA 16x300MM, ROSCA TOTAL: GALVANIZADO A FOGO COM PORCA QUADRADA M-16. | 200 | Unidade-Un | 5 | 18.54 | 3708 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
87 | 1 | 0 | 282021087 | PARAFUSO MÁQUINA 16x350MM, ROSCA TOTAL: GALVANIZADO A FOGO COM PORCA QUADRADA M-16. | PARAFUSO MÁQUINA 16x350MM, ROSCA TOTAL: GALVANIZADO A FOGO COM PORCA QUADRADA M-16. | 200 | Unidade-Un | 5 | 20.27 | 4054 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
88 | 1 | 0 | 282021088 | LUVA DE COBERTURA EM COURO DE PORTEÇÃO | LUVA DE COBERTURA EM COURO DE PORTEÇÃO | 10 | Unidade-Un | 5 | 52.09 | 520.9 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
89 | 1 | 0 | 282021089 | LUVA DE BORRACHA 10.000 VOLTS PARA ELETRICISTA. | LUVA DE BORRACHA 10.000 VOLTS PARA ELETRICISTA. | 6 | Unidade-Un | 5 | 364.68 | 2188.08 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
90 | 1 | 0 | 282021090 | PROJETOR DE ALUMINIO 400W: PROJETOR DE ALUMÍNI PARA LÂMPADA ATÉ 500W, VIDR TEMPERADO, LATERAIS EM AÇO ESTAMPADO, SOQUE E-40 EM PORCELANA, DISSIPADOR DE CALOR, ALÇA PARA FIXAÇÃO COM FUROS DE 1/4". | PROJETOR DE ALUMINIO 400W: PROJETOR DE ALUMÍNI PARA LÂMPADA ATÉ 500W, VIDR TEMPERADO, LATERAIS EM AÇO ESTAMPADO, SOQUE E-40 EM PORCELANA, DISSIPADOR DE CALOR, ALÇA PARA FIXAÇÃO COM FUROS DE 1/4". | 10 | Unidade-Un | 5 | 93.89 | 938.9 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
91 | 1 | 0 | 282021091 | REATOR VS 150W (EXTERNO): TENSÃO DE REDE 220V, F.P. > 0,92, PADRÃO ABNT, COM CAPACITOR E IGNITOR. | REATOR VS 150W (EXTERNO): TENSÃO DE REDE 220V, F.P. > 0,92, PADRÃO ABNT, COM CAPACITOR E IGNITOR. | 50 | Unidade-Un | 5 | 104.19 | 5209.5 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
92 | 1 | 0 | 282021092 | REATOR VS 250W (EXTERNO): TENSÃO DE REDE 220V, F.P. > 0,92, PADRÃO ABNT, COM CAPACITOR E IGNITOR. | REATOR VS 250W (EXTERNO): TENSÃO DE REDE 220V, F.P. > 0,92, PADRÃO ABNT, COM CAPACITOR E IGNITOR. | 80 | Unidade-Un | 5 | 123.99 | 9919.2 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
93 | 1 | 0 | 282021093 | REATOR VS 400W (EXTERNO): TENSÃO DE REDE 220V, F.P. > 0,92, PADRÃO ABNT, COM CAPACITOR E IGNITOR. | REATOR VS 400W (EXTERNO): TENSÃO DE REDE 220V, F.P. > 0,92, PADRÃO ABNT, COM CAPACITOR E IGNITOR. | 50 | Unidade-Un | 5 | 140.67 | 7033.5 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
94 | 1 | 0 | 282021094 | REATOR VS 70W (EXTERNO): TENSÃO DE REDE 220V, F.P. > 0,92, PADRÃO ABNT, COM CAPACITOR E IGNITOR. | REATOR VS 70W (EXTERNO): TENSÃO DE REDE 220V, F.P. > 0,92, PADRÃO ABNT, COM CAPACITOR E IGNITOR. | 500 | Unidade-Un | 5 | 83.35 | 41675 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
95 | 1 | 0 | 282021095 | RELÉ FOTOELETRÔNICO NF: BASE INJETADO EM POLIPROPILENO PRETO ESTABILIZADO CONTRA RADIAÇÕES UV, RESISTENTE A INTEMPÉRIES E CHOQUES MECÂNICOS. TENSÃO NOMINAL 105-305V / 60HZ, CAPACIDADE DE CARGA RESISTIVA PURA 1.000W E INDUTIVA: 1.800VA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 67. | RELÉ FOTOELETRÔNICO NF: BASE INJETADO EM POLIPROPILENO PRETO ESTABILIZADO CONTRA RADIAÇÕES UV, RESISTENTE A INTEMPÉRIES E CHOQUES MECÂNICOS. TENSÃO NOMINAL 105-305V / 60HZ, CAPACIDADE DE CARGA RESISTIVA PURA 1.000W E INDUTIVA: 1.800VA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 67. | 2000 | Unidade-Un | 5 | 22.92 | 45840 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
96 | 1 | 0 | 282021096 | RELÉ FOTOELETRÔNICO NA: BASE INJETADO EM POLIPROPILENO PRETO ESTABILIZADO CONTRA RADIAÇÕES UV, RESISTENTE A INTEMPÉRIES E CHOQUES MECÂNICOS. TENSÃO NOMINAL 105-305V / 60HZ, CAPACIDADE DE CARGA RESISTIVA PURA 1.000W E INDUTIVA: 1.800VA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 67. | RELÉ FOTOELETRÔNICO NA: BASE INJETADO EM POLIPROPILENO PRETO ESTABILIZADO CONTRA RADIAÇÕES UV, RESISTENTE A INTEMPÉRIES E CHOQUES MECÂNICOS. TENSÃO NOMINAL 105-305V / 60HZ, CAPACIDADE DE CARGA RESISTIVA PURA 1.000W E INDUTIVA: 1.800VA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 67. | 50 | Unidade-Un | 5 | 22.92 | 1146 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
97 | 1 | 0 | 282021097 | RELE FALTA DE FASE 220/380V | RELE FALTA DE FASE 220/380V | 40 | Unidade-Un | 5 | 143.37 | 5734.8 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
98 | 1 | 0 | 282021098 | PROJETOR LED 10W | PROJETOR LED 10W | 20 | Unidade-Un | 5 | 32.3 | 646 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
99 | 1 | 0 | 282021099 | PROJETOR LED 20W | PROJETOR LED 20W | 20 | Unidade-Un | 5 | 40.95 | 819 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
100 | 1 | 0 | 282021100 | PROJETOR LED 30W | PROJETOR LED 30W | 20 | Unidade-Un | 5 | 72.94 | 1458.8 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
101 | 1 | 0 | 282021101 | PROJETOR LED 50W | PROJETOR LED 50W | 20 | Unidade-Un | 5 | 93.77 | 1875.4 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
102 | 1 | 0 | 282021102 | PROJETOR LED 100W | PROJETOR LED 100W | 10 | Unidade-Un | 5 | 156.29 | 1562.9 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
103 | 1 | 0 | 282021103 | PROJETOR LED 150w | PROJETOR LED 150w | 10 | Unidade-Un | 5 | 260.49 | 2604.9 | [5 empty] | Sim | ND | Sim | 2 | 0.1 | Participação exclusiva Me/EPP/COOP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on H1: BBMNET: Selecione a unidade de medida do lote
Note on I1: BMFBovespa: Informar o código da unidade apresentado na tabela "Unidades De Medida" da aba "Tabelas".
Note on P1: BMFBovespa: Informar o código do Tipo apresentado na tabela "Tipo ICMS" da aba "Tabelas".
Note on T1: BBMNET: Exemplo 0,01

## Tabelas
Unidades De Medida |  |  | Tipo ICMS |  | Identificador | Participação Licitante |  | Cacarteres por linha na Descrição Produto
Descrição | Código | Sigla | Código | Descrição | Código | Descrição | Linha | Quantidade
Adesivo-ADE | 111 | ADE | 0 | Nenhum | Sim | Ampla Participação | 2 | 19
Amarrado-AMA | 112 | AMA | 1 | Investimento | Não | Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%) | 3 | 19
Ampola-AMP | 113 | AMP | 2 | Consumo / Desembolso |  | Participação exclusiva Me/EPP/COOP | 4 | 21
Ampola-Am | 31 | Am |  |  |  | ND | 5 | 24
Anual-Ano | 77 | Ano |  |  |  |  | 6 | 24
Arroba-@ | 11 | @ |  |  |  |  | 7 | 24
Balde-BD | 60 | BD |  |  |  |  | 8 | 27
Baldes-BAL | 114 | BAL |  |  |  |  | 9 | 32
Bandeja-BAN | 115 | BAN |  |  |  |  | 10 | 38
Bandeja-Ban | 71 | Ban |  |  |  |  | 11 | 35
Barra-Br | 62 | Br |  |  |  |  | 12 | 22
Barra-BAR | 116 | BAR |  |  |  |  | 13 | 145
Barrica-BRC | 125 | BRC |  |  |  |  | 14 | 139
Bastao-BAS | 117 | BAS |  |  |  |  | 15 | 149
Bisnaga-BIS | 118 | BIS |  |  |  |  | 16 | 115
Bisnaga-Bg | 24 | Bg |  |  |  |  | 17 | 116
Bloco-Bl | 41 | Bl |  |  |  |  | 18 | 102
Blocos-BLO | 119 | BLO |  |  |  |  | 19 | 104
Bobina-BOB | 121 | BOB |  |  |  |  | 20 | 81
Bobina-bb | 39 | bb |  |  |  |  | 21 | 81
Bola-BOL | 122 | BOL |  |  |  |  | 22 | 102
Bolsa-BLS | 120 | BLS |  |  |  |  | 23 | 103
Bolsa-Bs | 52 | Bs |  |  |  |  | 24 | 104
Bombona-BOM | 123 | BOM |  |  |  |  | 25 | 164
Botijao-BOT | 124 | BOT |  |  |  |  | 26 | 164
Caderno-CAD | 126 | CAD |  |  |  |  | 27 | 168
Caixa-Cx | 6 | Cx |  |  |  |  | 28 | 164
Caneta-CN | 51 | CN |  |  |  |  | 29 | 168
Caneta-CAN | 127 | CAN |  |  |  |  | 30 | 168
Capsula-CAP | 128 | CAP |  |  |  |  | 31 | 134
Capsula-Cp | 25 | Cp |  |  |  |  | 32 | 134
Carga-CGA | 131 | CGA |  |  |  |  | 33 | 88
Carpule-CRL | 141 | CRL |  |  |  |  | 34 | 89
Carretel-CRL | 140 | CRL |  |  |  |  | 35 | 90
Cartao-CAR | 129 | CAR |  |  |  |  | 36 | 85
Carteira-CRT | 144 | CRT |  |  |  |  | 37 | 116
Cartela-Ctl | 9 | Ctl |  |  |  |  | 38 | 115
Cent.Cubic-CM3 | 135 | CM3 |  |  |  |  | 39 | 32
Cent.Quadr-CM2 | 134 | CM2 |  |  |  |  | 40 | 30
Centigrama-CG | 85 | CG |  |  |  |  | 41 | 31
Centímetro-CM | 65 | CM |  |  |  |  | 42 | 43
centímetroporcoluna-CMC | 218 | CMC |  |  |  |  | 43 | 41
Cento-ct | 76 | ct |  |  |  |  | 44 | 27
Cento-CEN | 130 | CEN |  |  |  |  | 45 | 27
Centrimetro-CMS | 136 | CMS |  |  |  |  | 46 | 25
Cilindro-CIL | 132 | CIL |  |  |  |  | 47 | 94
Cinta-CIN | 133 | CIN |  |  |  |  | 48 | 93
Colecao-COL | 137 | COL |  |  |  |  | 49 | 46
Comprimido-COM | 138 | COM |  |  |  |  | 50 | 46
Comprimido-CP | 27 | CP |  |  |  |  | 51 | 46
Conjunto-Cj | 35 | Cj |  |  |  |  | 52 | 46
Copo-COP | 139 | COP |  |  |  |  | 53 | 46
CustoHorárioProdutivo-CHP | 210 | CHP |  |  |  |  | 54 | 45
Dec.Cubico-DC3 | 149 | DC3 |  |  |  |  | 55 | 45
DEC.Quadra-DC2 | 148 | DC2 |  |  |  |  | 56 | 45
Decagrama-DAG | 145 | DAG |  |  |  |  | 57 | 45
Decalitro-DAL | 146 | DAL |  |  |  |  | 58 | 46
Decametro-DAM | 147 | DAM |  |  |  |  | 59 | 113
Decigrama-DEG | 150 | DEG |  |  |  |  | 60 | 82
Decilitro-DEL | 151 | DEL |  |  |  |  | 61 | 81
Decimetro-DEM | 152 | DEM |  |  |  |  | 62 | 81
decímetrocúbicoeolitro-DM3 | 209 | DM3 |  |  |  |  | 63 | 122
Dezena-DEZ | 153 | DEZ |  |  |  |  | 64 | 122
Dezena-Dz | 12 | Dz |  |  |  |  | 65 | 90
Dia-DI | 70 | DI |  |  |  |  | 66 | 19
Diaria-DI | 69 | DI |  |  |  |  | 67 | 18
dose-dos | 216 | dos |  |  |  |  | 68 | 15
Dragea-DG | 86 | DG |  |  |  |  | 69 | 15
Drágea-Dr | 30 | Dr |  |  |  |  | 70 | 15
Duzia-Dz | 33 | Dz |  |  |  |  | 71 | 15
Embalagem-EB | 49 | EB |  |  |  |  | 72 | 15
Embgcom100unidades-Emb | 81 | Emb |  |  |  |  | 73 | 15
Engradado-ENG | 154 | ENG |  |  |  |  | 74 | 162
Envelope-ENV | 155 | ENV |  |  |  |  | 75 | 156
Envelope-Ev | 23 | Ev |  |  |  |  | 76 | 161
Estojo-EST | 72 | EST |  |  |  |  | 77 | 161
Estojo-EST | 156 | EST |  |  |  |  | 78 | 265
Estola-ETL | 157 | ETL |  |  |  |  | 79 | 149
Evento-EV | 82 | EV |  |  |  |  | 80 | 25
Fardo-Far | 18 | Far |  |  |  |  | 81 | 26
Fardo-FDO | 159 | FDO |  |  |  |  | 82 | 26
Ficha-FCH | 158 | FCH |  |  |  |  | 83 | 28
Fita-FIT | 160 | FIT |  |  |  |  | 84 | 28
Flaconete-FLA | 161 | FLA |  |  |  |  | 85 | 83
Flaconete-Fla | 48 | Fla |  |  |  |  | 86 | 83
Folha-FL | 46 | FL |  |  |  |  | 87 | 83
Folhas-FLS | 162 | FLS |  |  |  |  | 88 | 83
Fração-FC | 67 | FC |  |  |  |  | 89 | 38
Frasco-Fr | 14 | Fr |  |  |  |  | 90 | 47
Frasco/Ampola-F/A | 36 | F/A |  |  |  |  | 91 | 195
Frascos-FRS | 163 | FRS |  |  |  |  | 92 | 97
GALAO-GAL | 164 | GAL |  |  |  |  | 93 | 97
Galão-Gal | 15 | Gal |  |  |  |  | 94 | 97
Garrafa-Gf | 59 | Gf |  |  |  |  | 95 | 96
GARRAFAO-GFO | 165 | GFO |  |  |  |  | 96 | 259
Grama-GR | 45 | GR |  |  |  |  | 97 | 259
Gramas-GRS | 167 | GRS |  |  |  |  | 98 | 27
Grosa-GRO | 166 | GRO |  |  |  |  | 99 | 16
Hectare-HC | 68 | HC |  |  |  |  | 100 | 16
Hectolitro-HL | 88 | HL |  |  |  |  | 101 | 16
Hectometro-HM | 89 | HM |  |  |  |  | 102 | 16
Hora-HR | 56 | HR |  |  |  |  | 103 | 17
Hora-HOR | 168 | HOR |  |  |  |  | 104 | 17
HoraMaquina-HM | 74 | HM |  |  |  |  | 105 | 0
Injetavel-Inj | 38 | Inj |  |  |  |  | 106 | 0
Jarda-JAR | 169 | JAR |  |  |  |  | 107 | 0
JardaCubi-JD3 | 171 | JD3 |  |  |  |  | 108 | 0
JardaQuad-JD2 | 170 | JD2 |  |  |  |  | 109 | 0
Jogo-JG | 90 | JG |  |  |  |  | 110 | 0
jogos-jg | 22 | jg |  |  |  |  | 111 | 0
Kilograma-KG | 91 | KG |  |  |  |  | 112 | 0
Kilolitro-KL | 92 | KL |  |  |  |  | 113 | 0
Kilometro-KM | 93 | KM |  |  |  |  | 114 | 0
KIT-KIT | 172 | KIT |  |  |  |  | 115 | 0
Kit-kt | 21 | kt |  |  |  |  | 116 | 0
KMRodado-Km | 75 | Km |  |  |  |  | 117 | 0
Lata-Lt | 28 | Lt |  |  |  |  | 118 | 0
LATAS-LTA | 174 | LTA |  |  |  |  | 119 | 0
Libra-LB | 94 | LB |  |  |  |  | 120 | 0
Lingote-LIN | 173 | LIN |  |  |  |  | 121 | 0
Litro-LT | 95 | LT |  |  |  |  | 122 | 0
Litro-L | 1 | L |  |  |  |  | 123 | 0
Livro-LVR | 175 | LVR |  |  |  |  | 124 | 0
Maço-MC | 44 | MC |  |  |  |  | 125 | 0
Macos-MCS | 176 | MCS |  |  |  |  | 126 | 0
Meada-ME | 98 | ME |  |  |  |  | 127 | 0
Meadas-MEA | 177 | MEA |  |  |  |  | 128 | 0
Mês-Mes | 34 | Mes |  |  |  |  | 129 | 0
Metro-M | 2 | M |  |  |  |  | 130 | 0
MetroCorrido-MC | 66 | MC |  |  |  |  | 131 | 0
MetroCub-M3 | 97 | M3 |  |  |  |  | 132 | 0
MetroCubico-M3 | 73 | M3 |  |  |  |  | 133 | 0
MetroCúbico-M3 | 53 | M3 |  |  |  |  | 134 | 0
MetroCubicoporKilometro-MKM | 211 | MKM |  |  |  |  | 135 | 0
MetroCubicoporMês-MMS | 212 | MMS |  |  |  |  | 136 | 0
MetroLinear-ML | 63 | ML |  |  |  |  | 137 | 0
MetroQua-M2 | 96 | M2 |  |  |  |  | 138 | 0
MetroQuadrado-Mt2 | 47 | Mt2 |  |  |  |  | 139 | 0
metrosestéreos-ME | 61 | ME |  |  |  |  | 140 | 0
Milheiro-MLH | 178 | MLH |  |  |  |  | 141 | 0
milheiro-ml | 20 | ml |  |  |  |  | 142 | 0
Miligrama-MG | 99 | MG |  |  |  |  | 143 | 0
Mililitro-Ml | 58 | Ml |  |  |  |  | 144 | 0
Mililitros-ML | 100 | ML |  |  |  |  | 145 | 0
Milimetros-MM | 101 | MM |  |  |  |  | 146 | 0
Minuto-Min | 83 | Min |  |  |  |  | 147 | 0
Molho-MO | 102 | MO |  |  |  |  | 148 | 0
MT.LINEAR-MTL | 179 | MTL |  |  |  |  | 149 | 0
Muda-Mud | 79 | Mud |  |  |  |  | 150 | 0
Novelo-NOV | 180 | NOV |  |  |  |  | 151 | 0
Onca-ON | 103 | ON |  |  |  |  | 152 | 0
Ovulo-OV | 104 | OV |  |  |  |  | 153 | 0
Pacote-Pac | 17 | Pac |  |  |  |  | 154 | 0
PACOTES-PCT | 183 | PCT |  |  |  |  | 155 | 0
Par-Par | 13 | Par |  |  |  |  | 156 | 0
PARES-PAR | 181 | PAR |  |  |  |  | 157 | 0
Pastilha-PAS | 182 | PAS |  |  |  |  | 158 | 0
PE-PE | 106 | PE |  |  |  |  | 159 | 0
PECUBICO-PE3 | 185 | PE3 |  |  |  |  | 160 | 0
PEQUADRAD-PE2 | 184 | PE2 |  |  |  |  | 161 | 0
Peca-PC | 105 | PC |  |  |  |  | 162 | 0
Peça-Pç | 7 | Pç |  |  |  |  | 163 | 0
Percentual-% | 43 | % |  |  |  |  | 164 | 0
PET-PET | 186 | PET |  |  |  |  | 165 | 0
Pinta-PIN | 187 | PIN |  |  |  |  | 166 | 0
Placa-PLA | 188 | PLA |  |  |  |  | 167 | 0
POL.CUBICA-PO3 | 190 | PO3 |  |  |  |  | 168 | 0
POL.QUADRA-PO2 | 189 | PO2 |  |  |  |  | 169 | 0
Polegads-POL | 191 | POL |  |  |  |  | 170 | 0
Pontos-Pts | 78 | Pts |  |  |  |  | 171 | 0
Pote-Pt | 26 | Pt |  |  |  |  | 172 | 0
Pote-POT | 192 | POT |  |  |  |  | 173 | 0
Projeto-pro | 215 | pro |  |  |  |  | 174 | 0
Quilograma-Kg | 3 | Kg |  |  |  |  | 175 | 0
Quilometro-KM | 54 | KM |  |  |  |  | 176 | 0
Racao-RAC | 193 | RAC |  |  |  |  | 177 | 0
REFIL-RFL | 194 | RFL |  |  |  |  | 178 | 0
Refil-RF | 50 | RF |  |  |  |  | 179 | 0
Resma-Rm | 8 | Rm |  |  |  |  | 180 | 0
Resma-RM | 107 | RM |  |  |  |  | 181 | 0
ROLO-ROL | 195 | ROL |  |  |  |  | 182 | 0
Rolo-Rl | 19 | Rl |  |  |  |  | 183 | 0
Saca-Sc | 10 | Sc |  |  |  |  | 184 | 0
Sachê-Sac | 29 | Sac |  |  |  |  | 185 | 0
Sachê-She | 84 | She |  |  |  |  | 186 | 0
SACHES-SHE | 197 | SHE |  |  |  |  | 187 | 0
SACOS-SCS | 196 | SCS |  |  |  |  | 188 | 0
SACOS-SC | 37 | SC |  |  |  |  | 189 | 0
Semana-S | 80 | S |  |  |  |  | 190 | 0
SERINGA-SRG | 198 | SRG |  |  |  |  | 191 | 0
Seringa-Sg | 42 | Sg |  |  |  |  | 192 | 0
Serviço-Ser | 64 | Ser |  |  |  |  | 193 | 0
SUPOSITORI-SUP | 199 | SUP |  |  |  |  | 194 | 0
TABLETE-TBL | 201 | TBL |  |  |  |  | 195 | 0
TALAO-TAL | 200 | TAL |  |  |  |  | 196 | 0
Tambor-Tb | 55 | Tb |  |  |  |  | 197 | 0
Tambor-TB | 108 | TB |  |  |  |  | 198 | 0
Taxa-Tax | 214 | Tax |  |  |  |  | 199 | 0
Testes-Tes | 40 | Tes |  |  |  |  | 200 | 0
Toco-TO | 109 | TO |  |  |  |  | 201 | 0
TONEL-TOL | 202 | TOL |  |  |  |  | 202 | 0
Tonelada-T | 4 | T |  |  |  |  | 203 | 0
TORRAO-TOR | 203 | TOR |  |  |  |  | 204 | 0
Tubete-Tb | 32 | Tb |  |  |  |  | 205 | 0
Tubete-TU | 110 | TU |  |  |  |  | 206 | 0
TUBO-TUB | 204 | TUB |  |  |  |  | 207 | 0
Tubo-Tub | 16 | Tub |  |  |  |  | 208 | 0
TURNO-TUR | 205 | TUR |  |  |  |  | 209 | 0
Unidade-Un | 5 | Un |  |  |  |  | 210 | 0
VEICULO-VEC | 213 | VEC |  |  |  |  | 211 | 0
VIDRO-VDR | 206 | VDR |  |  |  |  | 212 | 0
Vidro-Vdr | 57 | Vdr |  |  |  |  | 213 | 0
VIDROS-VDS | 207 | VDS |  |  |  |  | 214 | 0
VLGlobal-GL | 87 | GL |  |  |  |  | 215 | 0
VOLUME-VOL | 208 | VOL |  |  |  |  | 216 | 0
[7 empty] | 217 | 0
[7 empty] | 218 | 0
[7 empty] | 219 | 0
[7 empty] | 220 | 0
[7 empty] | 221 | 0
[7 empty] | 222 | 0
[7 empty] | 223 | 0
[7 empty] | 224 | 0
[7 empty] | 225 | 0
[7 empty] | 226 | 0
[7 empty] | 227 | 0
[7 empty] | 228 | 0
[7 empty] | 229 | 0
[7 empty] | 230 | 0
[7 empty] | 231 | 0
[7 empty] | 232 | 0
[7 empty] | 233 | 0
[7 empty] | 234 | 0
[7 empty] | 235 | 0
[7 empty] | 236 | 0
[7 empty] | 237 | 0
[7 empty] | 238 | 0
[7 empty] | 239 | 0
[7 empty] | 240 | 0
[7 empty] | 241 | 0
[7 empty] | 242 | 0
[7 empty] | 243 | 0
[7 empty] | 244 | 0
[7 empty] | 245 | 0
[7 empty] | 246 | 0
[7 empty] | 247 | 0
[7 empty] | 248 | 0
[7 empty] | 249 | 0
[7 empty] | 250 | 0
[7 empty] | 251 | 0
[7 empty] | 252 | 0
[7 empty] | 253 | 0
[7 empty] | 254 | 0
[7 empty] | 255 | 0
[7 empty] | 256 | 0
[7 empty] | 257 | 0
[7 empty] | 258 | 0
[7 empty] | 259 | 0
[7 empty] | 260 | 0
[7 empty] | 261 | 0
[7 empty] | 262 | 0
[7 empty] | 263 | 0
[7 empty] | 264 | 0
[7 empty] | 265 | 0
[7 empty] | 266 | 0
[7 empty] | 267 | 0
[7 empty] | 268 | 0
[7 empty] | 269 | 0
[7 empty] | 270 | 0
[7 empty] | 271 | 0
[7 empty] | 272 | 0
[7 empty] | 273 | 0
[7 empty] | 274 | 0
[7 empty] | 275 | 0
[7 empty] | 276 | 0
[7 empty] | 277 | 0
[7 empty] | 278 | 0
[7 empty] | 279 | 0
[7 empty] | 280 | 0
[7 empty] | 281 | 0
[7 empty] | 282 | 0
[7 empty] | 283 | 0
[7 empty] | 284 | 0
[7 empty] | 285 | 0
[7 empty] | 286 | 0
[7 empty] | 287 | 0
[7 empty] | 288 | 0
[7 empty] | 289 | 0
[7 empty] | 290 | 0
[7 empty] | 291 | 0
[7 empty] | 292 | 0
[7 empty] | 293 | 0
[7 empty] | 294 | 0
[7 empty] | 295 | 0
[7 empty] | 296 | 0
[7 empty] | 297 | 0
[7 empty] | 298 | 0
[7 empty] | 299 | 0
[7 empty] | 300 | 0
[7 empty] | 301 | 0
[7 empty] | 302 | 0
[7 empty] | 303 | 0
[7 empty] | 304 | 0
[7 empty] | 305 | 0
[7 empty] | 306 | 0
[7 empty] | 307 | 0
[7 empty] | 308 | 0
[7 empty] | 309 | 0
[7 empty] | 310 | 0
[7 empty] | 311 | 0
[7 empty] | 312 | 0
[7 empty] | 313 | 0
[7 empty] | 314 | 0
[7 empty] | 315 | 0
[7 empty] | 316 | 0
[7 empty] | 317 | 0
[7 empty] | 318 | 0
[7 empty] | 319 | 0
[7 empty] | 320 | 0
[7 empty] | 321 | 0
[7 empty] | 322 | 0
[7 empty] | 323 | 0
[7 empty] | 324 | 0
[7 empty] | 325 | 0
[7 empty] | 326 | 0
[7 empty] | 327 | 0
[7 empty] | 328 | 0
[7 empty] | 329 | 0
[7 empty] | 330 | 0
[7 empty] | 331 | 0
[7 empty] | 332 | 0
[7 empty] | 333 | 0
[7 empty] | 334 | 0
[7 empty] | 335 | 0
[7 empty] | 336 | 0
[7 empty] | 337 | 0
[7 empty] | 338 | 0
[7 empty] | 339 | 0
[7 empty] | 340 | 0
[7 empty] | 341 | 0
[7 empty] | 342 | 0
[7 empty] | 343 | 0
[7 empty] | 344 | 0
[7 empty] | 345 | 0
[7 empty] | 346 | 0
[7 empty] | 347 | 0
[7 empty] | 348 | 0
[7 empty] | 349 | 0
[7 empty] | 350 | 0
[7 empty] | 351 | 0
[7 empty] | 352 | 0
[7 empty] | 353 | 0
[7 empty] | 354 | 0
[7 empty] | 355 | 0
[7 empty] | 356 | 0
[7 empty] | 357 | 0
[7 empty] | 358 | 0
[7 empty] | 359 | 0
[7 empty] | 360 | 0
[7 empty] | 361 | 0
[7 empty] | 362 | 0
[7 empty] | 363 | 0
[7 empty] | 364 | 0
[7 empty] | 365 | 0
[7 empty] | 366 | 0
[7 empty] | 367 | 0
[7 empty] | 368 | 0
[7 empty] | 369 | 0
[7 empty] | 370 | 0
[7 empty] | 371 | 0
[7 empty] | 372 | 0
[7 empty] | 373 | 0
[7 empty] | 374 | 0
[7 empty] | 375 | 0
[7 empty] | 376 | 0
[7 empty] | 377 | 0
[7 empty] | 378 | 0
[7 empty] | 379 | 0
[7 empty] | 380 | 0
[7 empty] | 381 | 0
[7 empty] | 382 | 0
[7 empty] | 383 | 0
[7 empty] | 384 | 0
[7 empty] | 385 | 0
[7 empty] | 386 | 0
[7 empty] | 387 | 0
[7 empty] | 388 | 0
[7 empty] | 389 | 0
[7 empty] | 390 | 0
[7 empty] | 391 | 0
[7 empty] | 392 | 0
[7 empty] | 393 | 0
[7 empty] | 394 | 0
[7 empty] | 395 | 0
[7 empty] | 396 | 0
[7 empty] | 397 | 0
[7 empty] | 398 | 0
[7 empty] | 399 | 0
[7 empty] | 400 | 0
[7 empty] | 401 | 0
[7 empty] | 402 | 0
[7 empty] | 403 | 0
[7 empty] | 404 | 0
[7 empty] | 405 | 0
[7 empty] | 406 | 0
[7 empty] | 407 | 0
[7 empty] | 408 | 0
[7 empty] | 409 | 0
[7 empty] | 410 | 0
[7 empty] | 411 | 0
[7 empty] | 412 | 0
[7 empty] | 413 | 0
[7 empty] | 414 | 0
[7 empty] | 415 | 0
[7 empty] | 416 | 0
[7 empty] | 417 | 0
[7 empty] | 418 | 0
[7 empty] | 419 | 0
[7 empty] | 420 | 0
[7 empty] | 421 | 0
[7 empty] | 422 | 0
[7 empty] | 423 | 0
[7 empty] | 424 | 0
[7 empty] | 425 | 0
[7 empty] | 426 | 0
[7 empty] | 427 | 0
[7 empty] | 428 | 0
[7 empty] | 429 | 0
[7 empty] | 430 | 0
[7 empty] | 431 | 0
[7 empty] | 432 | 0
[7 empty] | 433 | 0
[7 empty] | 434 | 0
[7 empty] | 435 | 0
[7 empty] | 436 | 0
[7 empty] | 437 | 0
[7 empty] | 438 | 0
[7 empty] | 439 | 0
[7 empty] | 440 | 0
[7 empty] | 441 | 0
[7 empty] | 442 | 0
[7 empty] | 443 | 0
[7 empty] | 444 | 0
[7 empty] | 445 | 0
[7 empty] | 446 | 0
[7 empty] | 447 | 0
[7 empty] | 448 | 0
[7 empty] | 449 | 0
[7 empty] | 450 | 0
[7 empty] | 451 | 0
[7 empty] | 452 | 0
[7 empty] | 453 | 0
[7 empty] | 454 | 0
[7 empty] | 455 | 0
[7 empty] | 456 | 0
[7 empty] | 457 | 0
[7 empty] | 458 | 0
[7 empty] | 459 | 0
[7 empty] | 460 | 0
[7 empty] | 461 | 0
[7 empty] | 462 | 0
[7 empty] | 463 | 0
[7 empty] | 464 | 0
[7 empty] | 465 | 0
[7 empty] | 466 | 0
[7 empty] | 467 | 0
[7 empty] | 468 | 0
[7 empty] | 469 | 0
[7 empty] | 470 | 0
[7 empty] | 471 | 0
[7 empty] | 472 | 0
[7 empty] | 473 | 0
[7 empty] | 474 | 0
[7 empty] | 475 | 0
[7 empty] | 476 | 0
[7 empty] | 477 | 0
[7 empty] | 478 | 0
[7 empty] | 479 | 0
[7 empty] | 480 | 0
[7 empty] | 481 | 0
[7 empty] | 482 | 0
[7 empty] | 483 | 0
[7 empty] | 484 | 0
[7 empty] | 485 | 0
[7 empty] | 486 | 0
[7 empty] | 487 | 0
[7 empty] | 488 | 0
[7 empty] | 489 | 0
[7 empty] | 490 | 0
[7 empty] | 491 | 0
[7 empty] | 492 | 0
[7 empty] | 493 | 0
[7 empty] | 494 | 0
[7 empty] | 495 | 0
[7 empty] | 496 | 0
[7 empty] | 497 | 0
[7 empty] | 498 | 0
[7 empty] | 499 | 0
[7 empty] | 500 | 0
[7 empty] | 501 | 0
[7 empty] | 502 | 0
[7 empty] | 503 | 0
[7 empty] | 504 | 0
[7 empty] | 505 | 0
[7 empty] | 506 | 0
[7 empty] | 507 | 0
[7 empty] | 508 | 0
[7 empty] | 509 | 0
[7 empty] | 510 | 0
[7 empty] | 511 | 0
[7 empty] | 512 | 0
[7 empty] | 513 | 0
[7 empty] | 514 | 0
[7 empty] | 515 | 0
[7 empty] | 516 | 0
[7 empty] | 517 | 0
[7 empty] | 518 | 0
[7 empty] | 519 | 0
[7 empty] | 520 | 0
[7 empty] | 521 | 0
[7 empty] | 522 | 0
[7 empty] | 523 | 0
[7 empty] | 524 | 0
[7 empty] | 525 | 0
[7 empty] | 526 | 0
[7 empty] | 527 | 0
[7 empty] | 528 | 0
[7 empty] | 529 | 0
[7 empty] | 530 | 0
[7 empty] | 531 | 0
[7 empty] | 532 | 0
[7 empty] | 533 | 0
[7 empty] | 534 | 0
[7 empty] | 535 | 0
[7 empty] | 536 | 0
[7 empty] | 537 | 0
[7 empty] | 538 | 0
[7 empty] | 539 | 0
[7 empty] | 540 | 0
[7 empty] | 541 | 0
[7 empty] | 542 | 0
[7 empty] | 543 | 0
[7 empty] | 544 | 0
[7 empty] | 545 | 0
[7 empty] | 546 | 0
[7 empty] | 547 | 0
[7 empty] | 548 | 0
[7 empty] | 549 | 0
[7 empty] | 550 | 0
[7 empty] | 551 | 0
[7 empty] | 552 | 0
[7 empty] | 553 | 0
[7 empty] | 554 | 0
[7 empty] | 555 | 0
[7 empty] | 556 | 0
[7 empty] | 557 | 0
[7 empty] | 558 | 0
[7 empty] | 559 | 0
[7 empty] | 560 | 0
[7 empty] | 561 | 0
[7 empty] | 562 | 0
[7 empty] | 563 | 0
[7 empty] | 564 | 0
[7 empty] | 565 | 0
[7 empty] | 566 | 0
[7 empty] | 567 | 0
[7 empty] | 568 | 0
[7 empty] | 569 | 0
[7 empty] | 570 | 0
[7 empty] | 571 | 0
[7 empty] | 572 | 0
[7 empty] | 573 | 0
[7 empty] | 574 | 0
[7 empty] | 575 | 0
[7 empty] | 576 | 0
[7 empty] | 577 | 0
[7 empty] | 578 | 0
[7 empty] | 579 | 0
[7 empty] | 580 | 0
[7 empty] | 581 | 0
[7 empty] | 582 | 0
[7 empty] | 583 | 0
[7 empty] | 584 | 0
[7 empty] | 585 | 0
[7 empty] | 586 | 0
[7 empty] | 587 | 0
[7 empty] | 588 | 0
[7 empty] | 589 | 0
[7 empty] | 590 | 0
[7 empty] | 591 | 0
[7 empty] | 592 | 0
[7 empty] | 593 | 0
[7 empty] | 594 | 0
[7 empty] | 595 | 0
[7 empty] | 596 | 0
[7 empty] | 597 | 0
[7 empty] | 598 | 0
[7 empty] | 599 | 0
[7 empty] | 600 | 0
[7 empty] | 601 | 0
[7 empty] | 602 | 0
[7 empty] | 603 | 0
[7 empty] | 604 | 0
[7 empty] | 605 | 0
[7 empty] | 606 | 0
[7 empty] | 607 | 0
[7 empty] | 608 | 0
[7 empty] | 609 | 0
[7 empty] | 610 | 0
[7 empty] | 611 | 0
[7 empty] | 612 | 0
[7 empty] | 613 | 0
[7 empty] | 614 | 0
[7 empty] | 615 | 0
[7 empty] | 616 | 0
[7 empty] | 617 | 0
[7 empty] | 618 | 0
[7 empty] | 619 | 0
[7 empty] | 620 | 0
[7 empty] | 621 | 0
[7 empty] | 622 | 0
[7 empty] | 623 | 0
[7 empty] | 624 | 0
[7 empty] | 625 | 0
[7 empty] | 626 | 0
[7 empty] | 627 | 0
[7 empty] | 628 | 0
[7 empty] | 629 | 0
[7 empty] | 630 | 0
[7 empty] | 631 | 0
[7 empty] | 632 | 0
[7 empty] | 633 | 0
[7 empty] | 634 | 0
[7 empty] | 635 | 0
[7 empty] | 636 | 0
[7 empty] | 637 | 0
[7 empty] | 638 | 0
[7 empty] | 639 | 0
[7 empty] | 640 | 0
[7 empty] | 641 | 0
[7 empty] | 642 | 0
[7 empty] | 643 | 0
[7 empty] | 644 | 0
[7 empty] | 645 | 0
[7 empty] | 646 | 0
[7 empty] | 647 | 0
[7 empty] | 648 | 0
[7 empty] | 649 | 0
[7 empty] | 650 | 0
[7 empty] | 651 | 0
[7 empty] | 652 | 0
[7 empty] | 653 | 0
[7 empty] | 654 | 0
[7 empty] | 655 | 0
[7 empty] | 656 | 0
[7 empty] | 657 | 0
[7 empty] | 658 | 0
[7 empty] | 659 | 0
[7 empty] | 660 | 0
[7 empty] | 661 | 0
[7 empty] | 662 | 0
[7 empty] | 663 | 0
[7 empty] | 664 | 0
[7 empty] | 665 | 0
[7 empty] | 666 | 0
[7 empty] | 667 | 0
[7 empty] | 668 | 0
[7 empty] | 669 | 0
[7 empty] | 670 | 0
[7 empty] | 671 | 0
[7 empty] | 672 | 0
[7 empty] | 673 | 0
[7 empty] | 674 | 0
[7 empty] | 675 | 0
[7 empty] | 676 | 0
[7 empty] | 677 | 0
[7 empty] | 678 | 0
[7 empty] | 679 | 0
[7 empty] | 680 | 0
[7 empty] | 681 | 0
[7 empty] | 682 | 0
[7 empty] | 683 | 0
[7 empty] | 684 | 0
[7 empty] | 685 | 0
[7 empty] | 686 | 0
[7 empty] | 687 | 0
[7 empty] | 688 | 0
[7 empty] | 689 | 0
[7 empty] | 690 | 0
[7 empty] | 691 | 0
[7 empty] | 692 | 0
[7 empty] | 693 | 0
[7 empty] | 694 | 0
[7 empty] | 695 | 0
[7 empty] | 696 | 0
[7 empty] | 697 | 0
[7 empty] | 698 | 0
[7 empty] | 699 | 0
[7 empty] | 700 | 0
[7 empty] | 701 | 0
[7 empty] | 702 | 0
[7 empty] | 703 | 0
[7 empty] | 704 | 0
[7 empty] | 705 | 0
[7 empty] | 706 | 0
[7 empty] | 707 | 0
[7 empty] | 708 | 0
[7 empty] | 709 | 0
[7 empty] | 710 | 0
[7 empty] | 711 | 0
[7 empty] | 712 | 0
[7 empty] | 713 | 0
[7 empty] | 714 | 0
[7 empty] | 715 | 0
[7 empty] | 716 | 0
[7 empty] | 717 | 0
[7 empty] | 718 | 0
[7 empty] | 719 | 0
[7 empty] | 720 | 0
[7 empty] | 721 | 0
[7 empty] | 722 | 0
[7 empty] | 723 | 0
[7 empty] | 724 | 0
[7 empty] | 725 | 0
[7 empty] | 726 | 0
[7 empty] | 727 | 0
[7 empty] | 728 | 0
[7 empty] | 729 | 0
[7 empty] | 730 | 0
[7 empty] | 731 | 0
[7 empty] | 732 | 0
[7 empty] | 733 | 0
[7 empty] | 734 | 0
[7 empty] | 735 | 0
[7 empty] | 736 | 0
[7 empty] | 737 | 0
[7 empty] | 738 | 0
[7 empty] | 739 | 0
[7 empty] | 740 | 0
[7 empty] | 741 | 0
[7 empty] | 742 | 0
[7 empty] | 743 | 0
[7 empty] | 744 | 0
[7 empty] | 745 | 0
[7 empty] | 746 | 0
[7 empty] | 747 | 0
[7 empty] | 748 | 0
[7 empty] | 749 | 0
[7 empty] | 750 | 0
[7 empty] | 751 | 0
[7 empty] | 752 | 0
[7 empty] | 753 | 0
[7 empty] | 754 | 0
[7 empty] | 755 | 0
[7 empty] | 756 | 0
[7 empty] | 757 | 0
[7 empty] | 758 | 0
[7 empty] | 759 | 0
[7 empty] | 760 | 0
[7 empty] | 761 | 0
[7 empty] | 762 | 0
[7 empty] | 763 | 0
[7 empty] | 764 | 0
[7 empty] | 765 | 0
[7 empty] | 766 | 0
[7 empty] | 767 | 0
[7 empty] | 768 | 0
[7 empty] | 769 | 0
[7 empty] | 770 | 0
[7 empty] | 771 | 0
[7 empty] | 772 | 0
[7 empty] | 773 | 0
[7 empty] | 774 | 0
[7 empty] | 775 | 0
[7 empty] | 776 | 0
[7 empty] | 777 | 0
[7 empty] | 778 | 0
[7 empty] | 779 | 0
[7 empty] | 780 | 0
[7 empty] | 781 | 0
[7 empty] | 782 | 0
[7 empty] | 783 | 0
[7 empty] | 784 | 0
[7 empty] | 785 | 0
[7 empty] | 786 | 0
[7 empty] | 787 | 0
[7 empty] | 788 | 0
[7 empty] | 789 | 0
[7 empty] | 790 | 0
[7 empty] | 791 | 0
[7 empty] | 792 | 0
[7 empty] | 793 | 0
[7 empty] | 794 | 0
[7 empty] | 795 | 0
[7 empty] | 796 | 0
[7 empty] | 797 | 0
[7 empty] | 798 | 0
[7 empty] | 799 | 0
[7 empty] | 800 | 0
[7 empty] | 801 | 0
[7 empty] | 802 | 0
[7 empty] | 803 | 0
[7 empty] | 804 | 0
[7 empty] | 805 | 0
[7 empty] | 806 | 0
[7 empty] | 807 | 0
[7 empty] | 808 | 0
[7 empty] | 809 | 0
[7 empty] | 810 | 0
[7 empty] | 811 | 0
[7 empty] | 812 | 0
[7 empty] | 813 | 0
[7 empty] | 814 | 0
[7 empty] | 815 | 0
[7 empty] | 816 | 0
[7 empty] | 817 | 0
[7 empty] | 818 | 0
[7 empty] | 819 | 0
[7 empty] | 820 | 0
[7 empty] | 821 | 0
[7 empty] | 822 | 0
[7 empty] | 823 | 0
[7 empty] | 824 | 0
[7 empty] | 825 | 0
[7 empty] | 826 | 0
[7 empty] | 827 | 0
[7 empty] | 828 | 0
[7 empty] | 829 | 0
[7 empty] | 830 | 0
[7 empty] | 831 | 0
[7 empty] | 832 | 0
[7 empty] | 833 | 0
[7 empty] | 834 | 0
[7 empty] | 835 | 0
[7 empty] | 836 | 0
[7 empty] | 837 | 0
[7 empty] | 838 | 0
[7 empty] | 839 | 0
[7 empty] | 840 | 0
[7 empty] | 841 | 0
[7 empty] | 842 | 0
[7 empty] | 843 | 0
[7 empty] | 844 | 0
[7 empty] | 845 | 0
[7 empty] | 846 | 0
[7 empty] | 847 | 0
[7 empty] | 848 | 0
[7 empty] | 849 | 0
[7 empty] | 850 | 0
[7 empty] | 851 | 0
[7 empty] | 852 | 0
[7 empty] | 853 | 0
[7 empty] | 854 | 0
[7 empty] | 855 | 0
[7 empty] | 856 | 0
[7 empty] | 857 | 0
[7 empty] | 858 | 0
[7 empty] | 859 | 0
[7 empty] | 860 | 0
[7 empty] | 861 | 0
[7 empty] | 862 | 0
[7 empty] | 863 | 0
[7 empty] | 864 | 0
[7 empty] | 865 | 0
[7 empty] | 866 | 0
[7 empty] | 867 | 0
[7 empty] | 868 | 0
[7 empty] | 869 | 0
[7 empty] | 870 | 0
[7 empty] | 871 | 0
[7 empty] | 872 | 0
[7 empty] | 873 | 0
[7 empty] | 874 | 0
[7 empty] | 875 | 0
[7 empty] | 876 | 0
[7 empty] | 877 | 0
[7 empty] | 878 | 0
[7 empty] | 879 | 0
[7 empty] | 880 | 0
[7 empty] | 881 | 0
[7 empty] | 882 | 0
[7 empty] | 883 | 0
[7 empty] | 884 | 0
[7 empty] | 885 | 0
[7 empty] | 886 | 0
[7 empty] | 887 | 0
[7 empty] | 888 | 0
[7 empty] | 889 | 0
[7 empty] | 890 | 0
[7 empty] | 891 | 0
[7 empty] | 892 | 0
[7 empty] | 893 | 0
[7 empty] | 894 | 0
[7 empty] | 895 | 0
[7 empty] | 896 | 0
[7 empty] | 897 | 0
[7 empty] | 898 | 0
[7 empty] | 899 | 0
[7 empty] | 900 | 0
[7 empty] | 901 | 0
[7 empty] | 902 | 0
[7 empty] | 903 | 0
[7 empty] | 904 | 0
[7 empty] | 905 | 0
[7 empty] | 906 | 0
[7 empty] | 907 | 0
[7 empty] | 908 | 0
[7 empty] | 909 | 0
[7 empty] | 910 | 0
[7 empty] | 911 | 0
[7 empty] | 912 | 0
[7 empty] | 913 | 0
[7 empty] | 914 | 0
[7 empty] | 915 | 0
[7 empty] | 916 | 0
[7 empty] | 917 | 0
[7 empty] | 918 | 0
[7 empty] | 919 | 0
[7 empty] | 920 | 0
[7 empty] | 921 | 0
[7 empty] | 922 | 0
[7 empty] | 923 | 0
[7 empty] | 924 | 0
[7 empty] | 925 | 0
[7 empty] | 926 | 0
[7 empty] | 927 | 0
[7 empty] | 928 | 0
[7 empty] | 929 | 0
[7 empty] | 930 | 0
[7 empty] | 931 | 0
[7 empty] | 932 | 0
[7 empty] | 933 | 0
[7 empty] | 934 | 0
[7 empty] | 935 | 0
[7 empty] | 936 | 0
[7 empty] | 937 | 0
[7 empty] | 938 | 0
[7 empty] | 939 | 0
[7 empty] | 940 | 0
[7 empty] | 941 | 0
[7 empty] | 942 | 0
[7 empty] | 943 | 0
[7 empty] | 944 | 0
[7 empty] | 945 | 0
[7 empty] | 946 | 0
[7 empty] | 947 | 0
[7 empty] | 948 | 0
[7 empty] | 949 | 0
[7 empty] | 950 | 0
[7 empty] | 951 | 0
[7 empty] | 952 | 0
[7 empty] | 953 | 0
[7 empty] | 954 | 0
[7 empty] | 955 | 0
[7 empty] | 956 | 0
[7 empty] | 957 | 0
[7 empty] | 958 | 0
[7 empty] | 959 | 0
[7 empty] | 960 | 0
[7 empty] | 961 | 0
[7 empty] | 962 | 0
[7 empty] | 963 | 0
[7 empty] | 964 | 0
[7 empty] | 965 | 0
[7 empty] | 966 | 0
[7 empty] | 967 | 0
[7 empty] | 968 | 0
[7 empty] | 969 | 0
[7 empty] | 970 | 0
[7 empty] | 971 | 0
[7 empty] | 972 | 0
[7 empty] | 973 | 0
[7 empty] | 974 | 0
[7 empty] | 975 | 0
[7 empty] | 976 | 0
[7 empty] | 977 | 0
[7 empty] | 978 | 0
[7 empty] | 979 | 0
[7 empty] | 980 | 0
[7 empty] | 981 | 0
[7 empty] | 982 | 0
[7 empty] | 983 | 0
[7 empty] | 984 | 0
[7 empty] | 985 | 0
[7 empty] | 986 | 0
[7 empty] | 987 | 0
[7 empty] | 988 | 0
[7 empty] | 989 | 0
[7 empty] | 990 | 0
[7 empty] | 991 | 0
[7 empty] | 992 | 0
[7 empty] | 993 | 0
[7 empty] | 994 | 0
[7 empty] | 995 | 0
[7 empty] | 996 | 0
[7 empty] | 997 | 0
[7 empty] | 998 | 0
[7 empty] | 999 | 0
[7 empty] | 1000 | 0

## Exemplo
Lote | Item | Código BBM | Código Próprio | Descrição Produto | Descrição Técnica Produto | Quantidade | Unidade | Preço de Referência | Valor Total | Observação | ICMS / IPI | ICMS / IPI - Destino (UF) | Alíquota ICMS % | Tipo ICMS | Exigir Marca do Produto | Anexar Arquivos Técnicos | Divulgar Preço de Referência | Quantidade de Casas Decimais | Variação Mínima | Participação do Licitante
1 | 1 | 92334 | 0 | ND | ND | 5 | 5 | 500 | 2500 | ND | Sim | SP | 10 | 1 | Sim | Não | Sim | 2 | 1 | Ampla Participação
2 | 1 | 0 | 101 | Mouse wireless | ND | 5 | 5 | 200 | 1000 | ND | Não | ND | 0 | 0 | Não | Não | Sim | 2 | 0.5 | Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)
Note on D1: BBM: As colunas "Código BBM" e "Código Próprio", correspondem ao código do produto/item no cadastro do sistema. O código BBM é o código interno fornecido pela Bolsa. O "Código Próprio" é o código fornecido pelo Promotor, devendo ser único para cada produto informado. Estes códigos não podem ser informados simultâneamente, quando um deles for informado o outro deverá ser zero (0).
Note on F1: BBM: As colunas "Descrição Produto" e "Descrição Técnica Produto" deverão ser obrigatoriamente informadas caso o produto não esteja previamente cadastrado. Se o produto já estiver cadastrado, deverá ser informada como "ND".
Note on H1: BBM: Informar o código da unidade apresentado na tabela "Unidades De Medida" da aba "Tabelas".
Note on L1: BBM: As colunas indicativas, p.ex., incidência de "ICMS/IPI", só aceitam os valores "Sim" e "Não". Caso seja informado "Não", para não incidência, a coluna "ICMS/IPI - Destino (UF)" deverá ser informada como "ND".
Note on O1: BBM: Informar o código do Tipo apresentado na tabela "Tipo ICMS" da aba "Tabelas".
Note on P1: BBM: Caso esta coluna seja informada como "Sim", a coluna "Anexar Arquivos Técnicos" deverá ser obrigatoriamente informada como "ND". Caso utilize a opção de configuração default para todos os lotes, esse campo deve ser informada como “Default”.
Note on Q1: BBM: Caso esta coluna seja informada como "VENC" ou "PROP", a coluna "Exigir Marca do Produto" deverá ser obrigatoriamente informada como "Não". Caso utilize a opção de configuração default para todos os lotes, esse campo deve ser informada como “Default”.
Note on R1: BBM: Caso utilize a opção de configuração default para todos os lotes, esse campo deve ser informada como “Default”.
Note on S1: BBM: Caso utilize a opção de configuração default para todos os lotes, esse campo deve ser informada como “Default”.
Note on U1: BBM: Para Edtias de Pregão Público "Ampla Parcipação" se a participação do licitante for configurada para o edital como "Ampla Participação" "Ampla Particiapção" ou "Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)", se a participação do licitante for configurada para o edital como "Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)" "Participação exclusiva Me/EPP/COOP", se a participação do licitante for configurada para o edital como "Participação exclusiva Me/EPP/COOP" Para Editais de Cotação Público ou Privado ou Pregão Privado colocar ND ou deixar vazio