## PL. ORÇAMENTÁRIA
ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Fonte: |  |  |  |  | BDI. Serviços | 20.85% | ENCARGOS SOCIAIS
SINAPI - 02/2023 - Piauí ORSE - 02/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará |  |  |  |  | BDI Material | 15.28% | 112.5%
OBRA: EXECUÇÃO DE 06 OBRAS COM EXTENSÃO PRIMÁRIA EM 13,8KV, COM INSTALAÇÃO DE 06(CINCO) SUBESTAÇÕES DE 75KVA.
LOCAL: UE- RAIMUNDO SIMEÃO DA SILVA/ MARIA DO Ó BARBOSA/ ANTº GONÇALVES DA COSTA/ ZEZITA BARBOSA/ JOSÉ GIL BARBOSA/ GOV. ALBERTO SILVA
MATERIAL DA OBRA
ITEM | TIPO | CODIGO INSUMOS | FONTE | DESCRIÇÃO MATERIAL | UNID. | QUANT. | PREÇOS
[7 empty] | P. UNIT. | P. TOTAL
1 | MAT | 427 | SINAPI | ALCA PREFORMADA | UN | 12 | 7.09 | 85.08
2 | MAT | 13348 | SINAPI | ARRUELA,QUADRADA, ACO CARBONO GALV, 038X18X3MM | UN | 144 | 1.79 | 257.76
3 | MAT | 39177 | SINAPI | BUCHA ALUMINNIO 2.1/2" | UN | 6 | 1.82 | 10.92
4 | MAT | 1101 | SINAPI | CABEÇOTE ALUMINIO 2.1/2" | UN | 6 | 28.49 | 170.94
5 | MAT | 41954 | SINAPI | CABO AÇO 9,5 (3/8) GUIA | KG | 90 | 67.48 | 6073.2
6 | MAT | I8827 | SEINFRA-CE | CABO ALUMÍNIO 15KV 35MM REDE COMPACTA | M | 180 | 7.61 | 1369.8
7 | MAT | 25004 | SINAPI | CABO ALUMINIO 1/0 CAA | KG | 25.9 | 45.56 | 1180.004
8 | MAT | 39233 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 0,6/1 KV, 16MM², XLPE | MT | 300 | 31.09 | 9327
9 | MAT | 857 | SINAPI | CABO DE COBRE NÚ 16MM2 | MTS | 18 | 16.49 | 296.82
10 | MAT | 863 | SINAPI | CABO DE COBREADO NÚ 35MM2 | MTS | 210 | 34.61 | 7268.1
11 | MAT | 986 | SINAPI | CABO ISOLADO 25MM | MTS | 18 | 23.34 | 420.12
12 | MAT | 41475 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO DIAM. 300x400mm | UN | 6 | 47.38 | 284.28
13 | MAT | 39693 | SINAPI | CAIXA P/ MEDIÇÃO/PROTEÇÃO TRIFÁSICA PADRÃO EQUATORIAL ATE 75KV | UN | 6 | 3325.07 | 19950.42
14 | MAT | 587 | ORSE | CHAVE FUS, 15KV, INOM. 100A, IRUPT.10KA -TIPO BASE-C | UN | 36 | 445.7 | 16045.2
15 | MAT | 3258 | ORSE | CONECTOR DERIVACAO; "C" CUNHA; CN16 4/0 AWG; CA; 1/0 AWG; CA; C/ CARTUCHO | UN | 12 | 13.6 | 163.2
16 | MAT | I0846 | SEINFRA-CE | CONECTOR; CUNHA TIPO VII | UN | 18 | 7.07 | 127.26
17 | MAT | 38056 | SINAPI | CONETOR, TERRA CABO HASTE 16-19MM X 25-70MM2-4-2-0AWG,GUT | UN | 30 | 36.02 | 1080.6
18 | MAT | 34519 | SINAPI | CRUZETA DE 1900MM | UN | 18 | 97.96 | 1763.28
19 | MAT | 1791 | SINAPI | CURVA P/ ELET. FERRO GALV. DE 75MM (2,1/2") | UN | 6 | 163.21 | 979.26
20 | MAT | 1926 | SINAPI | CURVA P/ ELET. PVC 20MM" | UN | 6 | 2.18 | 13.08
21 | MAT | 2528 | SINAPI | DAI UNIDUT CONICO DE 75MM (2,1/2") | UN | 6 | 20.53 | 123.18
22 | MAT | 2528 | SINAPI | DAI UNIDUT RETO 75MM (2,1/2") | UN | 6 | 20.53 | 123.18
23 | MAT | 2391 | SINAPI | DISJUNTOR, NOFUSE, TRIPOLAR,USO ABRIG,380V,50A | UN | 6 | 354.93 | 2129.58
24 | MAT | I1065 | SEINFRA-CE | ELETRODUTO DE FERRO GALV. 75MMM (2.1/2") | M | 108 | 43.68 | 4717.44
25 | MAT | I1067 | SEINFRA-CE | ELETRODUTO DE FERRO GALV. 3/4" | M | 72 | 13 | 936
26 | MAT | 2674 | SINAPI | ELETRODUTO PVC 20MM | UN | 6 | 4.78 | 28.68
27 | MAT | 882 | ORSE | ELO, FUSÍVEL, DISTRIBUICAO, 3H, 500 MM | UN | 18 | 11 | 198
28 | MAT | 4655 | ORSE | ESPAÇADOR LONSAGULAR | UN | 15 | 31 | 465
29 | MAT | 404 | SINAPI | FITA ISOLANTE DE 20M - ALTO FUSÃO | M | 60 | 1.84 | 110.4
30 | MAT | 407 | SINAPI | FITA, AMARRACAO, ALUMINIO RECOZIDO, 1X10MM | KG | 3 | 56.4 | 169.2
31 | MAT | 402 | SINAPI | GANCHO OLHAL GALVANIZADO 5.000 DAN | UN | 18 | 13.12 | 236.16
32 | MAT | 3378 | SINAPI | HASTE ATERRAMENTO - 2.400MM | UN | 30 | 104.47 | 3134.1
33 | MAT | 10631 | ORSE | ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO BASTÃO-15KV-390MM-318MM | UN | 36 | 36.42 | 1311.12
34 | MAT | 2640 | SINAPI | LUVA P/ ELETR. FERRO GALV. 75MM (2,1/2") | UN | 12 | 11.09 | 133.08
35 | MAT | I8077 | SEINFRA-CE | MANILHA-SAPATILHA, AÇO CARBONO GALVANIZADO - 5000 DAN | UN | 18 | 10.04 | 180.72
36 | MAT | 442 | SINAPI | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA AÇO 16X45MM | UN | 24 | 7.83 | 187.92
37 | MAT | I8078 | SEINFRA-CE | PARAFUSO OLHAL 16X450MM ROSCA TOTAL | UN | 18 | 11.6 | 208.8
38 | MAT | 433 | SINAPI | PARAFUSO, MAQ,ACO CARB.GALV,16X350MM,RT 1 PORCA | UN | 48 | 23.31 | 1118.88
39 | MAT | 11790 | SINAPI | PARAFUSO, MAQ,ACO CARB.GALV,16X450MM,RT 1 PORCA | UN | 6 | 35.13 | 210.78
40 | MAT | 4276 | SINAPI | PARARAIO, DISTRIBUIÇÃO, ÓXIDO ZINCO, 12KV-10KA – POLIMÉRICO | UN | 18 | 200.61 | 3610.98
41 | MAT | 421 | SINAPI | PORCA QUADRADA ROSCA M16X2 | UN | 36 | 23.07 | 830.52
42 | MAT | 41204 | SINAPI | POSTE CONCRETO DT 11/600 | UN | 6 | 2001.76 | 12010.56
43 | MAT | 4634 | ORSE | SUPORTE GALV. TIPO "C" | UN | 5 | 198 | 990
44 | MAT | 7576 | SINAPI | SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TIPO CANTONEIRA | UN | 12 | 153.03 | 1836.36
45 | MAT | 1577 | SINAPI | TERMINAL COMPRESÃO 35MM | UN | 36 | 3.15 | 113.4
46 | MAT | 7611 | SINAPI | TRANSF, TRIF, 11-4 A 13-8KV, 380-220V, 75KVA | UN | 6 | 20117 | 120702
[6 empty] | TOTAL DE MATERIAIS |  | 222682.364
MÃO DE OBRA DA OBRA
ITEM | TIPO | CODIGO INSUMOS | FONTE | DESCRIÇÃO MÃO DE OBRA | UNID. | QUANT. | PREÇOS
[7 empty] | P. UNIT. | P. TOTAL
1 | COMPOSIÇÃO 1 |  |  | IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO 11 M E CARGA NOMINAL DE 300KG |  |  |  | 3414.87
| MO | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 24.94 | 299.28
| MO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21 | 19.91 | 418.11
| EQP | 91634 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 12 | 224.79 | 2697.48
2 | COMPOSIÇÃO 2 |  |  | LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABOS |  |  |  | 452.82
| MO | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 30.88 | 185.28
| MO | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 24.53 | 147.18
| MO | 88247 | SINAPI | AUX. DE ELETRICISTA COM ENC. COMPLEMENTARES | H | 6 | 20.06 | 120.36
3 | COMPOSIÇÃO 3 |  |  | MONTAGEM DA ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO COM O TRANSFORMADOR |  |  |  | 3309.66
| MO | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 30.88 | 741.12
| MO | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 24.53 | 588.72
| MO | 88247 | SINAPI | AUX. DE ELETRICISTA COM ENC. COMPLEMENTARES | H | 24 | 20.06 | 481.44
| MO | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 24.94 | 149.64
| MAT | 91634 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 6 | 224.79 | 1348.74
4 | COMPOSIÇÃO 4 |  |  | MONTAGEM DO CUBICULO DE MEDIÇÃO E ATERRAMENTO DO TRANSFORMADOR |  |  |  | 3096
| MO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 19.91 | 955.68
| MO | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 24.53 | 1177.44
| MO | 88247 | SINAPI | AUX. DE ELETRICISTA COM ENC. COMPLEMENTARES | H | 48 | 20.06 | 962.88
5 | COMPOSIÇÃO 5 |  |  | CIVIL-DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO RECUO DO MURO |  |  |  | 13075.338
| MO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 144 | 19.91 | 2867.04
| MO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 144 | 24.24 | 3490.56
| MO | 103328 | SINAPI | ALVENARIA ABRIGO SUBESTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA MURETA | M2 | 72 | 82.4 | 5932.8
| MO | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 1.32 | 594.65 | 784.938
5 | COMPOSIÇÃO 6 |  |  | ENGENHARIA-AS BUILTS+ LAUDO ATERRAMENTO + OBRA COMISSIONADA E LIGADA |  |  |  | 4060.56
| MO | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 109.25 | 2622
| MO | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 31.58 | 757.92
| MO | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 28.36 | 680.64
5 | COMPOSIÇÃO 7 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAIS |  |  |  | 3240
| MO | 100953 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) | TXKM | 3000 | 1.08 | 3240
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA |  | 30649.248
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
SUB-TOTAL MATERIAL (R$) | [7 empty] | 222682.364
BDI MATERIAL (15,28%) | [5 empty] | BDI | 20.85% | 46429.2729
TOTAL MATERIAL (R$) | [7 empty] | 269111.6369
MÃO DE OBRA | [7 empty] | 30649.248
SUB-TOTAL SERVIÇOS (R$) | [7 empty] | 30649.248
BDI SERVIÇOS (20,85%) | [5 empty] | BDI | 20.85% | 6390.3682
TOTAL SERVIÇOS (R$) | [7 empty] | 37039.6162
TOTAL (R$) | [7 empty] | 306151.2531

## BDI (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: Altos - PI
EXECUÇÃO DE REDE EM 13,8KV, COM SUBESTAÇÃO
COMPOSIÇÃO DO BDI SEM DESONERAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO DE VENDA (%) | CUSTO DIRETO (%)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (A) |  | 3.43%
2.0 | IMPOSTOS E TAXAS (I) | 6.65%
2.1 | ISS | 3%
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | COFINS | 3%
2.4 | CPRB (INSS)
3.0 | TAXA DE RISCO (R) |  | 1%
4.0 | SEGURO, GARANTIA (SG) |  | 0.28%
5.0 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  | 0.94%
6.0 | LUCRO (L) |  | 6.74%
BDI (%) |  |  | 20.85%
Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário - DOU na ATA 37 - Plenário, de 25/09/2013
(*) BDI (%) = ((((1 + A + I + SG)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
De acordo com o referido Manual, o cálculo é feito primeiro considerando o BDI sem o CPRB e que o resultado seja no mínimo o índice estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 para serviços de abastecimento de água.
Após, é incluído o CPRB de 4,50%, de acordo com a Lei 12.8442013 e Lei 13.161/2015, e o índice do BDI é o que for encontrado, mesmo que ultrapasse o valor máximo estabelecido pelo Acórdão 2622/2013.
O procedimento é feito dessa forma porque o Acórdão 2622/2013 foi publicado antes da Lei 12.844/2013 que criou o CPRB e por isso não considera o mesmo.
COMPOSIÇÃO DO BDI - MATERIAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO DE VENDA (%) | CUSTO DIRETO (%)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (A) |  | 3.45%
2.0 | IMPOSTOS E TAXAS (I) | 3.65%
2.1 | ISS | 0%
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | COFINS | 3%
2.4 | CPRB (INSS) | 0%
3.0 | TAXA DE RISCO (R) |  | 0.85%
4.0 | SEGURO, GARANTIA (SG) |  | 0.48%
5.0 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  | 0.85%
6.0 | LUCRO (L) |  | 5.11%
BDI (%) |  |  | 15.28%
Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário - DOU na ATA 37 - Plenário, de 25/09/2013
(*) BDI (%) = ((((1 + A + I + SG)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

## LSO (hidden)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.82% | 0%
B2 | FERIADOS | 3.95% | 0%
B3 | AUXILIO ENFERMIDADE | 0.87% | 0.67%
B4 | 13º SALÁRIO | 10.76% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.06%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVA | 1.16% | 0%
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11% | 0.08%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 8.35% | 6.47%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.03%
B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 43.84% | 16.2%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.2% | 4.03%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.12% | 0.09%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 5.26% | 4.07%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.9% | 3.02%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.44% | 0.34%
C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A | 14.92% | 11.55%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 16.13% | 5.96%
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.46% | 0.36%
D | TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO | 16.59% | 6.32%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 112.1% | 70.87%
FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 112.1% | 70.87%